Beoordelaars: VsV Erasmus MC

Eerste publicatiedatum: 15 februari 2011

Doel: het assisteren van de verloskundige bij het geven van lachgassedatie

Opgesteld door: Expertisegroep

Bestemd voor: kraamverzorgenden en verloskundigen

Bevoegd om handelingen uit te voeren: 
De verloskundige is bevoegd om lachgassedatie te geven.

Inhoud:

Aandachtspunten:

- Stem van te voren af op welk telefoonnummer de verloskundige te bereiken is.

- Degene die de lachgassedatie toepast is de verloskundige of de cliënt zelf.

- Het wisselen van de gasflessen gebeurt door de verloskundige.

Werkwijze – voorbereiding: [1]

Klaarzetten:

De kraamverzorgende zet de volgende benodigdheden klaar:

- de gasfles Relivopan®

- het dubbelmasker

- het kinmasker

- het gasevacuatiesysteem

- bloedrukmeter

- zuurstofsaturatiemeter

- zuurstof

- een nieuw filter

Controle benodigdheden en in elkaar zetten

De verloskundige controleert de volgende benodigdheden:

- het dubbelmasker

- het kinmasker

- de afzuigslang

- de werking van de afzuiging

De verloskundige zet het Anevac P-systeem en afzuiging in elkaar en plaatst een nieuw filter.

###### Werkwijze – uitvoering [1]

Toediening door verloskundige

De verloskundige dient aan de cliënt de lachgassedatie toe, door :

  - het kinmasker te positioneren op de cliënt;

  - de slang van de toevoer voor het lachgas aan te sluiten op de fles;

  - de fles open te draaien.

- De verloskundige instrueert de cliënt over het gebruik van het toedieningssysteem. Tot 20 minuten na start toediening blijft de verloskundige bij de cliënt.

- De verloskundige evalueert de effectiviteit van toediening na ongeveer 15 minuten.

- De verloskundige bepaalt of de toediening al dan niet wordt voortgezet.

- De verloskundige kan bij voortzetting van de lachgassedatie 20 minuten na start van de toediening en een stabiele toestand van de cliënt de geboortekamer verlaten. Mits zij in het Geboortecentrum/afdeling verloskunde EMC verblijft en binnen 1 minuut aanwezig kan zijn bij de cliënt op de geboortekamer.

Observatie door kraamverzorgende

De kraamverzorgende observeert bij afwezigheid van de verloskundige de volgende punten:

- de toestand van de cliënt

  - de aanspreekbaarheid van de cliënt

  - de cliënt kan zelf het lachgas blijven toedienen (de cliënt mag hierbij niet geholpen worden!)

  - misselijkheid

  - braken

- het dubbelmasker sluit goed aan op de huid;

- het kinmasker blijft bevestigd;

- of het afzuigsysteem aan staat, te controleren door te kijken of het rode/ groene balletje van de flowmeter zich tussen de twee zwarte strepen bevindt.

Bij twijfel of gesignaleerde afwijkingen direct de verloskundige bellen.

N.B.1: de verloskundige blijft verantwoordelijk voor de toediening van de lachgassedatie en de controle veiligheidsmaatregelen. [2]

N.B. 2: Blauwe knop niet gebruiken!!!

Afkoppelen

De verloskundige koppelt het Anevac P-systeem af. En maakt deze gereed voor de volgende toediening (ontluchten, wisselen van gasfles, weggooien van het filter [3]

Werkwijze – nazorg:

Desinfectie

De kraamverzorgende desinfecteert het Anevac P-systeem en de afzuiging volgens protocol;

- Het gehele systeem (flowmeter, ejector (grijsbuis en bijbehorende witte bol                         waaraan de afzuigslangen bevestigd zitten), de kar waarop het lachgas zich

bevindt wordt huishoudelijk schoongemaakt met desinfectans (GEEN 	ALCOHOL). [3]

- Dubbelmasker en kinmasker apart verpakken voor verzending firma Rijnbeek

voor sterilisatie. Indien nodig moet Firma verzocht worden tot ophalen van de

gebruikte attributen.

- Witte slangen reinigen met Dettol oplossing. Bij hevig braken dienen ook deze

witte slangen verzendklaar gemaakt te worden voor sterilisatie bij de firma

Rijnbeek.

- Medivent Coupling house (tussenstuk tussen mondmasker en filter) verzendklaar verpakken voor sterilisatie bij de firma Rijnbeek [4]

- Indien de afzuigslang indien vervuild met braaksel dient deze ook gesteriliseerd te worden door de firma Rijnbeek

N.B.: Bij storing ontdekt door de wachtdienst wordt het nummer 31701 (GCS) gebeld. (waarop lachgastoediening gestaakt moet worden en met spoed reparatie)

Bij storing ontdekt door kraamverzorgende/verloskundige wordt gestaakt met lachgastoediening en storingsnummer 44445 (met spoed reparatie)

Dit moet halfjaarlijks worden gecheckt.

Bijlagen: Handboek toedienen lachgas- inhalatieanalgeticum in een eerstelijns 		Geboortecentrum of binnen een verloskamercomplex, september 2014, versie 	1.6.)

Bronvermelding/Literatuur:

- Protocol I, handboek toedienen lachgas- inhalatieanalgeticum in een eerstelijns Geboortecentrum of binnen een verloskamercomplex, september 2014, versie 1.6.

- Protocol VI, handboek toedienen lachgas- inhalatieanalgeticum in een eerstelijns Geboortecentrum of binnen een verloskamercomplex, september 2014, versie 1.6.

- Protocol V, handboek toedienen lachgas- inhalatieanalgeticum in een eerstelijns Geboortecentrum of binnen een verloskamercomplex, september 2014, versie 1.6.

- Zie pagina 20, handboek toedienen lachgas- inhalatieanalgeticum in een eerstelijns Geboortecentrum of binnen een verloskamercomplex, september 2014, versie 1.6.

# Footnotes

Mits bevoegd en bekwaam om assistentie te verlenen bij het geven van lachgassedatie.